АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2013 № 126

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения муниципального

образования Донской сельсовет

Золотухинского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области Администрация Донского сельсовета Золотухинского района Курской области постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области (прилагается).

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Донского сельсовета					В.В. Неведров

Утверждена

постановлением Администрации

Донского сельсовета

от 23.12.2013 № 126

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

«Донской сельсовет»

Золотухинского района Курской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Донского сельсовета водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Муниципальное образование «Донской сельсовет» расположено в северной части Золотухинского района Курской области и непосредственно примыкает к землям Поныровского района, а так же граничит с Ануфриевским, Будановским и Свободинским, Солнечным, Дмитриевским, Новоспасским сельсоветами.

Территория муниципального образования Донской сельсовет составляет 144,32 кв.км..

В состав Донского сельсовета с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2013 г. 2770 человек входит двадцать пять населенных пунктов.

Административным центром сельсовета является поселок Золотухино, расположенный в центре Донского сельсовета.

3.2. Климат

На территории сельсовета преобладает умеренно континентальный климат с холодной снежной зимой умеренными ветрами и метелями и жарким летом. Температура воздуха:

Среднегодовая                                                                   + 4,4

Средняя самого теплого месяца                                        + 19,3

Средняя самого холодного месяца                                    - 8,6

Средний из абсолютных годовых минимумов                  - 22

Абсолютный минимум                                                        - 32

Абсолютный максимум                                                      + 34

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0 С составляет 220 дня.

Глубина промерзания почвы (средняя)- 120 см.

Сумма осадков за год составляет 584 мм, за теплый период (апрель-октябрь)-400 мм, за холодный период (ноябрь-март)- 184 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле (71 мм), наименьшее - в феврале (34 мм). Наибольшая высота снежного покрова 30 см в среднем.

Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Преобладают ветры восточного и юго-восточного направления.

3.3. Существующее функциональное использование территории Донского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 654 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 13000 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | - |
| 4 | Земли лесного фонда | 643 |
| 5 | Земли водного фонда | 135 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 14432 |

3.4. Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Донскому сельсовету составляет 66,066 тыс. кв. м общей площади, в том числе по видам:

-	многоквартирные жилые дома - 2618 кв.м (4 %);

-	индивидуальные жилые дома.  - 63448 кв.м (96 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 23,85 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (96%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены:

Донским центральным сельским Домом культуры;

Фентисовским сельским Домом культуры;

Николаевским сельским клубом;

Донской центральной сельской библиотекой;

Фентисовской центральной сельской библиотекой,

Революционной сельской библиотекой.

В с. Фентисово, с. Донское, д. Матвеевка, д. Революционное находятся фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения, по состоянию на 01.01.2013 г

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Фентисовская СОШ» | с. Фентисово | 1 | Кожевникова В.Т. |
| 2 | МБОУ «Революционная СОШ» | Д. Революционная | 1 | Юшкова Л.М. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донской ФАП | с. Донское | 1 | Бурцева Л.В. |
| 2 | Фентисовский ФАП | с. Фентисово | 1 | Арсеньева О.А. |
| 3 | Матвеевский ФАП | д. Матвеевка | 1 | Горелухина Л.И. |
| 4 | Революционный ФАП | д. Революционное | 1 | Лазарева Е.Е. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Донской центральный сельский дом культуры | с. Донское | 1 | Коновалов В.Е. |
| 2 | Фентисовский сельский Дом культуры | с. Фентисово | помещения в 1-о этажном здании | Фофанова Г.Н. |
| 3 | Николаевский сельский Дом культуры | д. Революционное | помещения в 1-о этажном здании | Мельникова О.В. |
| 4 | Донская центральная сельская библиотека | с. Донское | помещения в 1-о этажном здании | Золотарева Л.В. |
| 5 | Фентисовская центральная сельская библиотека | с. Фентисово | помещения в 1-о этажном здании | Сергеева Л.Г. |
| 6 | Революционная сельская библиотека | д. Революционное | помещения в 1-о этажном здании | Ефремова Т.В. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО «Луч» | Курская область, Золотухинский район, с. Фентисово | Воробьев В.В. |
| 2 | ИП Камарницкая Г.Н. | Курская область, Золотухинский район, д. Революционное | Камарницкая Г.Н. |
| 3 | ИП Боева О.В. | Курская область, Золотухинский район, с. Фентисово | Боева О.В. |
| 4 | ИП Чевычелова А.И. | Курская область, Золотухинский район, с. Боево | Чевычелова А.И. |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Донского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

ОАО «Курскоблводоканал».

Юридический адрес: 305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 126.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки.

Данные о водоснабжении

с. Фентисово

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Фентисово, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | с. Фентисово 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,8км, - 70% |

д. Букреевка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Букреевка, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | д. Букреевка 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,5 км, - 60% |

Д. Реутово

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Реутово, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | д. Реутово 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,9 км, - 70% |

Д. Щурово

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: 1. - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) 2. - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Щурово, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. д. Щурово, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: 1. - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) 2. - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | д. Щурово 10 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-10-140, напор 140Н, м д. Щурово 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: 1. - Общая протяженность, км - Износ, % 2. - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,5 км, - 60% - 2,0 км, - 60% |

с. Боево

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Боево, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | с. Боево 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,8 км, - 60% |

Д. Матвеевка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: 1. - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) 2. - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Матвеевка, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. д. Матвеевка, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: 1. - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) 2. - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | д. Матвеевка 10 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 140Н, м д. Матвеевка 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: 1. - Общая протяженность, км - Износ, % 2. - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,4 км, - 60% - 1,8 км, - 60% |

с. Николаевка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Николаевка, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 1,7 м3/час, - лимит 14900 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | с. Николаевка 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 1,1 км, - 60% |

д. Революционное

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | д. Революционное, тип подземный - водонапорная башня без очистки, подача через водопроводные сети - общий дебит 4,2 м3/час, - лимит 36800 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | д. Революционное 6,5 м3/час погружной центробежный электронасос ЭЦВ 6-6,5-85, напор 85Н, м |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Износ, % | - 2,9 км, - 60% |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность, км | Год постройки | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Фентисово | 2,8 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 2 | д. Букреевка | 2,5 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 3 | 1. д. Щурово 2. д. Щурово | 2,5 2,0 |  | асбест ПВХ | 110, 60 |
| 4 | с. Боево | 2,8 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 5 | 1. д. Матвеевка 2. д. Матвеевка | 2,4 1,8 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 6 | д. Реутово | 2,9 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 7 | С. Николаевка | 1,1 |  | Асбест, чугун | 110 |
| 8 | Д. Революционное | 2,9 |  | Асбест, чугун | 110 |

Графическая часть.

Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы водоснабжения.

- водонапорная башня;

- социально-значимые объекты;

- жилые дома;

- хозяйственные объекты;

- водопроводные сети;

- водоём

Д. Матвеевка

Автодорога Курск-Золотухино-с/з Сергеевский

С. Боево

Грунтовая дорога

Д. Щурово

Д. Реутово

Овраг

С. Фентисово

Д. Букреевка

С. Николаевка

Д. Революционное

4.2. Водоотведение.

Централизованная система канализации и сооружения в населенных пунктах сельсовета отсутствует. Сброс сточных вод от большинства жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы. Для части зданий используются дворовые уборные.

5. Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2020 года).

| №п\п | Наименование | д. Тишино | д. Буклята |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство локальных сетей | 1,950 | 1,760 км |
| 2 | Строительство водонапорной башни | 1 | 1 |
| 3 | Строительство артезианской скважины | 1 | 1 |

Водопотребление населением Донского сельсовета на расчетный срок (до 2020 года).

| № | Наименование потребителей | Удельное водопотребление, л/сут. | Среднесуточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Щурово | 56000 | 9 |
| 2 | д. Реутово |  | 6 |
| 3 | с. Боево |  | 6 |
| 4 | д. Матвеевка |  | 8 |
| 5 | с. Фентисово |  | 8 |
| 6 | д. Букреевка |  | 6 |
| 7 | с. Николаевка |  | 4 |
| 8 | д. Революционное |  | 9 |